**Luftfilter, Ersatz WSFG 320/470**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 320…, WS 470… und WR 310 und WR 410.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSFG 320/470 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,81 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,23 kg |
| Filterart: | Pollenfilter / Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) / ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 507 mm |
| Höhe: | 166 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 540 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 170 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925880 |
| Artikelnummer: | 0092.0588 |

Hersteller: MAICO

WSFG 320/470 Luftfilter, Ersatz