**Nachheizregisterabdeckung NHA WS 75**

Nachheizregisterabdeckung als Ersatzteil für die semizentralen Lüftungsgeräte WS 75.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | NHA WS 75 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,24 kg |
| Breite: | 306 mm |
| Höhe: | 65 mm |
| Tiefe: | 21 mm |
| Breite mit Verpackung: | 308 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101352 |
| Artikelnummer: | E175.0332.0000 |

Hersteller: MAICO

NHA WS 75 Nachheizregisterabdeckung