**Einschubrahmen für Luftfilter WSG-ES 320/470**

Einschubrahmen zur Aufnahme der Ersatz-Luftfiltermatten WSG-EG 320/470.

Luftfiltermatte WSG 320/470 für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470, Filterklasse ISO Coarse 85 % (G4).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-ES 320/470 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 0,57 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,58 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 505 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 520 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 173 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 22 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925613 |
| Artikelnummer: | 0092.0561 |

Hersteller: MAICO

WSG-ES 320/470 Einschubrahmen für Luftfilter