**Luftfilter, Ersatz AZP**

Ersatz-Luftfilter für AZE 100 P.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AZP |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Filterklasse: | PPI 20 |
| Breite: | 120 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 8 mm |
| Breite mit Verpackung: | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799939290 |
| Artikelnummer: | 0093.0929 |

Hersteller: MAICO

AZP Luftfilter, Ersatz