**Luftfilter, Ersatz WSG 250**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 250.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 250 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 480 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 45 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 250 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 250 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Artikelnummer: | 0093.0891 |

Hersteller: MAICO

WSG 250 Luftfilter, Ersatz