**Zubehörset EW-Z**

Verpackungseinheit umfasst:

Fertig konfektionierte Pumpengruppe:

Gehäuse aus EPP.

Umwälzpumpe: Wilo ST 15/6 eco3.

Kugelhähne.

Druckbarometer.

Membranausdehnungsgefäß.

Vier Übergangsstücke 32 mm x 1" IG.

0,5 m EW-Schlauch.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-Z |
| Gewicht: | 10,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 15,23 kg |
| Breite: | 390 mm |
| Höhe: | 400 mm |
| Tiefe: | 320 mm |
| Breite mit Verpackung: | 530 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 430 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 530 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924883 |
| Artikelnummer: | 0092.0488 |

Hersteller: MAICO

EW-Z Zubehörset