**Montageplatte ZM 11**

Montageplatte zum Einbau von MAICO-Kleinraumventilatoren in rechteckige Schachtöffnungen.

Anpassung an beliebiges Wanddekor (z. B. Tapete) möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZM 11 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 275 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 275 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 3 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799596967 |
| Artikelnummer: | 0059.0696 |

Hersteller: MAICO

ZM 11 Montageplatte