**Übergangsstück für 180°-Drehung FFS-Ü180**

Übergangsstück für Richtungswechsel, bzw.180°-Drehung des flexiblen Flachrohrs.

Lieferumfang:

1 Übergangsstück

2 einzelne Adapter Rohrbefestigungen (FFS-RA)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-Ü180 |
| Volumenstrom: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h bei 0,9 Pa /3,6 Pa / 8,0 Pa |
| Gewicht: | 0,14 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Breite: | 143 mm |
| Höhe: | 72 mm |
| Tiefe: | 121 mm |
| Breite mit Verpackung: | 180 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 75 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558798 |
| Artikelnummer: | 0055.0879 |

Hersteller: MAICO

FFS-Ü180 Übergangsstück für 180°-Drehung