**Ventilatoreinsatz mit Abdeckung VEA ER 17/60-1**

Ventilatoreinsatz, Abdeckung mit feststehendem Innengitter und Filter als Ersatzteil für Ventilatoreinsatz ER 17/60-1.

Standardausführung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VEA ER 17/60-1 |
| Ausführung: | Standardausführung |
| Fördervolumen: | 61 m³/h |
| Drehzahl: | 2.500 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 1,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,91 kg |
| Breite: | 245 mm |
| Höhe: | 135 mm |
| Tiefe: | 245 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991090 |
| Artikelnummer: | E080.0780.0000 |

Hersteller: MAICO

VEA ER 17/60-1 Ventilatoreinsatz mit Abdeckung