**Luftverteiler-Verlängerungen FFS-V**

Verlängerung für den Hauptanschluss des Luftverteilers an den Lüftungssteigstrang.

Lieferumfang:

4 Luftverteiler-Verlängerungen

4 Dichtringe

Es dürfen maximal 4 zusätzliche Luftverteiler-Verlängerungen pro Luftverteiler montiert werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-V |
| Gewicht: | 0,58 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Breite: | 229 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 232 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 102 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 232 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558736 |
| Artikelnummer: | 0055.0873 |

Hersteller: MAICO

FFS-V Luftverteiler-Verlängerungen