**Bypass für Wärmetauscher SK 300 WT**

Bypass zu WT 300 für Winter- oder Sommerbetrieb.

Mit Symbolkennzeichen für Sommer- und Winterbetrieb.

Umsteckbares Formteil.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SK 300 WT |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | EPS |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Breite: | 720 mm |
| Höhe: | 320 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 720 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520511 |
| Artikelnummer: | 0152.0051 |

Hersteller: MAICO

SK 300 WT Bypass für Wärmetauscher