**Стенная втулка WH 150**

Стенная втулка для стенного и потолочного монтажа.

Длина различная.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WH 150 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 1,35 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,4 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 168 mm |
| Высота: | 168 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 168 mm |
| Высота с упаковкой: | 168 mm |
| Глубина с упаковкой: | 500 mm |
| Необходимое отверстие (проделанное корончатым сверлом): | мин. 169 мм |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990031 |
| Номер артикула: | 0059.1050 |

Изготовитель: MAICO

WH 150 Стенная втулка