**Канальный шумоглушитель с кулисой 40 мм KSD55/110/1200**

Характеристики

Канальный шумоглушитель с кулисой 40 мм, габарит муфты, общая ширина = ширина шумоглушителя. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KSD55/110/1200 |
| Материал корпуса: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Размер канала: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924586 |
| Номер артикула: | 0092.0458 |

Изготовитель: MAICO

KSD55/110/1200 Канальный шумоглушитель с кулисой 40 мм