**Охватывающее уплотнение LD 80**

Охватывающее уплотнение для спирально-навивных труб, для монтажа на фасонную деталь (например, отвод 90°).

В зависимости от фасонной детали устанавливается до трех охватывающих уплотнений.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LD 80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | EPDM-резина |
| Номинальный диаметр: | 80 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799752691 |
| Номер артикула: | 0175.0269 |

Изготовитель: MAICO

LD 80 Охватывающее уплотнение