**Крышка ABD ECA 150 ipro 3**

Крышка в качестве запчасти для разных вентиляторов для небольших помещений группы ЕСА 150 ipro.

Скрытое всасывание через элегантную крышку.

Для исполнения с датчиком влажности.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ABD ECA 150 ipro 3 |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,32 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,52 kg |
| Ширина: | 230 mm |
| Высота: | 65 mm |
| Глубина: | 230 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 155 mm |
| Глубина с упаковкой: | 280 mm |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100799 |
| Номер артикула: | E059.1502.9201 |

Изготовитель: MAICO

ABD ECA 150 ipro 3 Крышка