**Комплект принадлежностей EW-Z**

Упаковка включает:

готовая насосная группа:

корпус из EPP.

циркуляционный насос: Wilo ST 15/6 eco3.

шаровые краны.

барометр.

мембранный расширитель.

четыре переходника 32 мм x 1" IG.

шланг EW 0,5 м.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EW-Z |
| Вес: | 10,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 15,23 kg |
| Ширина: | 390 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 320 mm |
| Ширина с упаковкой: | 530 mm |
| Высота с упаковкой: | 430 mm |
| Глубина с упаковкой: | 530 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924883 |
| Номер артикула: | 0092.0488 |

Изготовитель: MAICO

EW-Z Комплект принадлежностей