**Oblouky 90°, symetrické WB90SN/55/220/100**

Parametry

Úhlový oblouk 90°: kanálový, násuvný, kruhový symetrický, vsuvný. Povrch: pozinkovaný

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WB90SN/55/220/100 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556091 |
| Typové číslo: | 0055.0609 |

Výrobce: MAICO

WB90SN/55/220/100 Oblouky 90°, symetrické