**Přechodový kus, asymetrický USAN55/220/100**

Parametry

Přechodový kus z kruhu na čtyřúhelník.

Čtyřúhelník: nástrčný.

Kruh (asymetricky): vsuvný

Povrch: pozinkovaný

Vhodný pro spojení se vsuvným adaptérem MF-WE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | USAN55/220/100 |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556602 |
| Typové číslo: | 0055.0660 |

Výrobce: MAICO

USAN55/220/100 Přechodový kus, asymetrický