**Stěnová/stropní mřížka FFS-WGE**

Designová stěnová/stropní mřížka vhodná pro stěnovou/stropní výústku FFS-WA.

Mřížka z nerezi disponuje moderním designem s hranatými otvory.

Upevnění se provádí pomocí pérových svorek.

Obsah dodávky:

1 stěnová/stropní mřížka

1 obnovitelný filtr

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-WGE |
| Provedení: | Design s hranatými otvory |
| Způsob instalace: | Upevnění pomocí upínacích spon |
| Materiál: | Nerez |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,19 kg |
| Průměr: | 150 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 38 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 47 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559030 |
| Typové číslo: | 0055.0903 |

Výrobce: MAICO

FFS-WGE Stěnová/stropní mřížka