**Náhradní filtr WSG 320/470**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroje WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470.

Obsahují vysoce jakostní, vlnitý filtr pro dlouhou trvanlivost.

Nejsou nutné přídavné rámy.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 320/470 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,56 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,58 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Šířka: | 507 mm |
| Výška: | 166 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 540 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 120 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925606 |
| Typové číslo: | 0092.0560 |

Výrobce: MAICO

WSG 320/470 Náhradní filtr