**Upevňovací úhelník univerzální WS-BWU 160**

Upevňovací úhelník pro montáž centrálních ventilačních přístrojů WS 160 Flat a WS 300 Flat na stěnu a strop.

Úhelník může být na přístroj instalován v různých pozicích tak, aby instalace přístroje byla co nejjednodušší.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-BWU 160 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Šířka: | 60 mm |
| Výška: | 60 mm |
| Hloubka: | 3 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 80 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Balení: | 4 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Typové číslo: | 0092.0567 |

Výrobce: MAICO

WS-BWU 160 Upevňovací úhelník univerzální