**Náhradní filtr ECR 12-20 F7**

Náhradní filtr pro Compactbox ECR.

Výměna filtru bez nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECR 12-20 F7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,35 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Šířka: | 330 mm |
| Výška: | 275 mm |
| Hloubka: | 45 mm |
| Šířka s obalem: | 331 mm |
| Výška s obalem: | 276 mm |
| Hloubka s obalem: | 46 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938958 |
| Typové číslo: | 0093.0895 |

Výrobce: MAICO

ECR 12-20 F7 Náhradní filtr