**Těsnící kroužek MF-FDR75**

Těsnící kroužek vhodný pro trubky MF-F.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FDR75 |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 75 mm |
| Výška: | 75 mm |
| Hloubka: | 12 mm |
| Šířka s obalem: | 92 mm |
| Výška s obalem: | 112 mm |
| Hloubka s obalem: | 37 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752622 |
| Typové číslo: | 0175.0262 |

Výrobce: MAICO

MF-FDR75 Těsnící kroužek