**Náhradní filtr WSG 600-1**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 600.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 600-1 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 430 mm |
| Výška: | 370 mm |
| Hloubka: | 14 mm |
| Šířka s obalem: | 390 mm |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Hloubka s obalem: | 260 mm |
| Balení: | 4 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Typové číslo: | 0093.0688 |

Výrobce: MAICO

WSG 600-1 Náhradní filtr