**Náhradní filtr WSF 600**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 600.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF 600 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,53 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,28 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 375 mm |
| Hloubka: | 48 mm |
| Šířka s obalem: | 510 mm |
| Výška s obalem: | 510 mm |
| Hloubka s obalem: | 105 mm |
| Balení: | 1 sada (3 kusy) |
| Vhodné pro výrobky: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Typové číslo: | 0093.0689 |

Výrobce: MAICO

WSF 600 Náhradní filtr