**Odhlučněná větrací jednotka DSR 40 S**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DSR 40 S |
| Průtok: | 3.120 m³/h |
| Počet otáček: | 1.355 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Jmenovitý výkon: | 470 W |
| IJmen: | 1,18 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Hmotnost: | 46 |
| Ventilátor výklopný: |  -  |
| Jmenovitá světlost: | 400 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802334 |
| Typové číslo: | 0080.0233 |

Výrobce: MAICO

DSR 40 S Odhlučněná větrací jednotka