**Prodlužovací trubka VH 35**

Prodlužovací trubka pro nástěnnou a stropní montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VH 35 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,82 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 376 mm |
| Výška: | 376 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 376 mm |
| Výška s obalem: | 376 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550334 |
| Typové číslo: | 0055.0033 |

Výrobce: MAICO

VH 35 Prodlužovací trubka