**Prodlužovací trubka VH 50**

Prodlužovací trubka pro nástěnnou a stropní montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VH 50 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 2,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,52 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Šířka: | 526 mm |
| Výška: | 526 mm |
| Hloubka: | 200 mm |
| Šířka s obalem: | 526 mm |
| Výška s obalem: | 526 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550358 |
| Typové číslo: | 0055.0035 |

Výrobce: MAICO

VH 50 Prodlužovací trubka