**Sací dýza AD 25**

Sací dýza pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AD 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,45 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 335 mm |
| Výška: | 335 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 335 mm |
| Výška s obalem: | 335 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806202 |
| Typové číslo: | 0180.0620 |

Výrobce: MAICO

AD 25 Sací dýza