**Dveřní mřížka MLK 45 bílá**

Dveřní mřížky pro koupelny, WC nebo kuchyně.

Volný průřez podle FeuVo 80 a TRGI 86.

MLK 30: Výřez ve dveřích: 271 × 111 mm, vnější rozměry: 290 x 125 mm.

MLK 45: Výřez ve dveřích: 432 × 76 mm, vnější rozměry: 457 x 92 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MLK 45 bílá |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Dveře |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,31 kg |
| Volný průřez: | 154 cm² |
| Šířka: | 457 mm |
| Výška: | 92 mm |
| Hloubka: | 38 mm |
| Šířka s obalem: | 458 mm |
| Výška s obalem: | 93 mm |
| Hloubka s obalem: | 36 mm |
| Min. tloušťka dveřního křídla: | 35 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511267 |
| Typové číslo: | 0151.0126 |

Výrobce: MAICO

MLK 45 bílá Dveřní mřížka