**Střešní sokl pro ploché střechy SO 60**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S nehořlavou zvukovou a tepelnou izolací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SO 60 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 28 kg |
| Hmotnost s obalem: | 30,05 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 600 mm |
| Šířka: | 1.240 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 1.240 mm |
| Šířka s obalem: | 1.300 mm |
| Výška s obalem: | 291 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.300 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933656 |
| Typové číslo: | 0093.0365 |

Výrobce: MAICO

SO 60 Střešní sokl pro ploché střechy