**Tlaková hadice Centro-PP**

Použitelné v centrálním ventilačním systému Centro.

Podtlaková hadice pro připojení měřící sondy s tlakovým boxem.

Konektorové spojení bez příchytek.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Centro-PP |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | modrá |
| Hmotnost: | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Vnitřní průměr: | 6 mm |
| Vnější průměr: | 8 mm |
| Délka: | 5 m |
| Šířka: | 5.000 mm |
| Výška: | 8 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka s obalem: | 300 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 15 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799924876 |
| Typové číslo: | 0092.0487 |

Výrobce: MAICO

Centro-PP Tlaková hadice