**Náhradní filtr WSG 150**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 150.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 150 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Šířka: | 350 mm |
| Výška: | 250 mm |
| Hloubka: | 22 mm |
| Šířka s obalem: | 351 mm |
| Výška s obalem: | 251 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 150 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Typové číslo: | 0093.0892 |

Výrobce: MAICO

WSG 150 Náhradní filtr