**Náhradní filtr WSG 600**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 600.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 600 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 485 mm |
| Výška: | 295 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 500 mm |
| Výška s obalem: | 400 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938866 |
| Typové číslo: | 0093.0886 |

Výrobce: MAICO

WSG 600 Náhradní filtr