**Radiální střešní ventilátor DRD 63/86**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRD 63/86 |
| Průtok: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 930 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 2.000 W / 4.000 W |
| IJmen: | 4 A / 8 A |
| IMax: | 4 A / 8,3 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Počet pólů při vyšších otáčkách: | 6 |
| Počet pólů při nižších otáčkách: | 8 |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 225 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Typové číslo: | 0087.0159 |

Výrobce: MAICO

DRD 63/86 Radiální střešní ventilátor