**Axiální nástěnný ventilátor DZS 20/4 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS 20/4 A-Ex |
| Provedení: | Ocelový nástěnný kruh |
| IMax: | 0,44 A |
| Hmotnost: | 3,555 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941019 |
| Typové číslo: | 0094.0101 |

Výrobce: MAICO

DZS 20/4 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor