**Připojovací kus Trio AS75**

Zajišťuje přechod mezi připojením DN 125 a dvěma ohebnými trubkami 75 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio AS75 |
| Hmotnost: | 0,93 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,36 kg |
| Šířka: | 335 mm |
| Výška: | 173 mm |
| Hloubka: | 255 mm |
| Šířka s obalem: | 336 mm |
| Výška s obalem: | 255 mm |
| Hloubka s obalem: | 256 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799179917 |
| Typové číslo: | 0017.0991 |

Výrobce: MAICO

Trio AS75 Připojovací kus