**Pièce de raccordement Trio AS75**

Sert de transition entre le raccord DN 125 et deux gaines Flex de 75 mm.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | Trio AS75 |
| Poids: | 0,93 kg |
| Poids avec emballage: | 1,36 kg |
| Largeur: | 335 mm |
| Hauteur: | 173 mm |
| Profondeur: | 255 mm |
| Largeur avec emballage: | 336 mm |
| Hauteur avec emballage: | 255 mm |
| Profondeur avec emballage: | 256 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799179917 |
| Référence: | 0017.0991 |

Fabricant : MAICO

Trio AS75 Pièce de raccordement