**Kit de protection contre les insectes ISK**

Kit de protection contre les insectes pour le système de régulation de pression des tourelles d'extraction.

Pour empêcher la pénétration des insectes et des araignées dans la lance de mesure de pression atmosphérique.

Composé de modules en tuyaux PVC qui sont enfichés sur la lance de mesure de pression atmosphérique, en fonction de la position de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ISK |
| Lieu de montage: | Toit |
| Indications de matière plastique: | PVC |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Largeur: | 51 mm |
| Hauteur: | 51 mm |
| Profondeur: | 9 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 150 mm |
| Profondeur avec emballage: | 10 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936046 |
| Référence: | 0093.0604 |

Fabricant : MAICO

ISK Kit de protection contre les insectes