**Ventilateur mural hélicoïde DZS 50/4 A-Ex**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZS 50/4 A-Ex |
| Modèle: | Anneau mural en acier |
| Débit d'air: | 8.700 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.360 1/min |
| Consommation: | 740 W |
| IMax: | 1,33 A |
| Poids: | 25,2 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941149 |
| Référence: | 0094.0114 |

Fabricant : MAICO

DZS 50/4 A-Ex Ventilateur mural hélicoïde