**Utična spojnica za oblikovane dijelove SVF70/170**

Značajke

Utična spojnica za oblikovani dio, veličina na dnu. Površina: pocinčana.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SVF70/170 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčan |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Veličina kanala: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Duljina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555667 |
| Broj artikla: | 0055.0566 |

Proizvođač: MAICO

SVF70/170 Utična spojnica za oblikovane dijelove