**Prijelazni komad, asimetričan USAN55/220/100**

Značajke

Prijelazni komad s okruglog na pravokutni.

Pravokutni: Veličina naglavka.

Okrugli (asimetrični): Veličina na dnu

Površina: pocinčana

Prikladno za spajanje s umetnim adapterom MF-WE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | USAN55/220/100 |
| Nominalna dužina: | 100 mm |
| Veličina kanala: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556602 |
| Broj artikla: | 0055.0660 |

Proizvođač: MAICO

USAN55/220/100 Prijelazni komad, asimetričan