**Zračni filtar, zamjena WSF 170**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170...

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF 170 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,28 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,29 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 300 mm |
| Visina: | 173 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 402 mm |
| Visina s pakovanjem: | 175 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 52 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Broj artikla: | 0093.0271 |

Proizvođač: MAICO

WSF 170 Zračni filtar, zamjena