**Komplet za produživanje ALDVS 125**

Komplet za produživanje ulaza za vanjski zrak.

Isporuka:

Zidni odvojak dužine 500 mm

Izolacijska cijev dužine 390 mm

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ALDVS 125 |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 0,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,6 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 125 mm |
| Duljina: | 500 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 125 mm |
| Visina s pakovanjem: | 125 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 500 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Prikladno za proizvode: | ALD 125 / ALD 125 VA |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520856 |
| Broj artikla: | 0152.0085 |

Proizvođač: MAICO

ALDVS 125 Komplet za produživanje