**Priključni komad Trio AS75**

Omogućuje prijelaz između priključka DN 125 i dvije prilagodljive cijevi od 75 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Trio AS75 |
| Težina: | 0,93 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,36 kg |
| Širina: | 335 mm |
| Visina: | 173 mm |
| Dubina: | 255 mm |
| Širina s pakovanjem: | 336 mm |
| Visina s pakovanjem: | 255 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 256 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799179917 |
| Broj artikla: | 0017.0991 |

Proizvođač: MAICO

Trio AS75 Priključni komad