**Zračni filtar, zamjena WSG 300**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat....

Sastoji se od visokokvalitetnih, korugiranih filtara za dulje vrijeme uporabe.

Nije potreban dodatni okvir.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 300 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,31 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar prašine |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 320 mm |
| Visina: | 245 mm |
| Dubina: | 100 mm |
| Širina s pakovanjem: | 335 mm |
| Visina s pakovanjem: | 270 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 300 Flat |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Broj artikla: | 0093.1325 |

Proizvođač: MAICO

WSG 300 Zračni filtar, zamjena