**ERA 9**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERA 9 |
| Volumen zraka: | 52 m³/h / 60 m³/h |
| Brzina: | 2.375 1/min / 2.700 1/min |
| Apsorpcija struje: | 20 W / 31 W |
| IMaks.: | 0,11 A / 0,14 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Težina: | 1,8 |
| Koloturnik integriran: | - |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 080108 |

Proizvođač: MAICO

ERA 9