**Ogranak 90° AB 80-100**

Ogranci od 90° za obložene spirokanale, uklj. usne brtve.

Za priključivanje više razdjelnika zraka na jedan odvojak za usisni ili odsisni zrak.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | AB 80-100 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Težina s pakovanjem: | 0 kg |
| Širina s pakovanjem: | 0 mm |
| Visina s pakovanjem: | 0 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 0 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553465 |
| Broj artikla: | 0055.0346 |

Proizvođač: MAICO

AB 80-100 Ogranak 90°