**Produžna spojnica VH 35**

Produžne spojnice za zidnu i stropnu montažu.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VH 35 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,82 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 376 mm |
| Visina: | 376 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 376 mm |
| Visina s pakovanjem: | 376 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550334 |
| Broj artikla: | 0055.0033 |

Proizvođač: MAICO

VH 35 Produžna spojnica