**Premosnik za izmjenjivač topline SK 300 WT**

Premosnik za WT 300 za zimski ili ljetni rad.

S oznakom simbola za ljetni i zimski rad.

Prespojivi oblikovani dio.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SK 300 WT |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | EPS |
| Težina: | 0,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Širina: | 720 mm |
| Visina: | 320 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 720 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520511 |
| Broj artikla: | 0152.0051 |

Proizvođač: MAICO

SK 300 WT Premosnik za izmjenjivač topline